ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Гравитон»
о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. ул. Ивана Захарова д. 27/1

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2021  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Гравитон».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 70 от 24.04.2015г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 12.05.2014г. № 49-з)

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «12» мая 2014 года № б/н

1.5. Срок действия договора управления: 5 лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Ивана Захарова д. 27/1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 86:10:0101250:113 |
| 3 | Серия, тип постройки | Индивидуальный (кирпич) |
| 4 | Год постройки | 2009 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 0% |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 7 | Количество этажей | 12 |
| 8 | Наличие подвала | есть |
| 9 | Наличие цокольного этажа | - |
| 10 | Наличие мансарды | - |
| 11 | Наличие мезонина | - |
| 12 | Количество квартир | 96 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 14 | Строительный объем |  |
| 15 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 8802,56 м² |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 5749,20 м² |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 16 | Количество лестниц | 2 |
| 17 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 1328,90 м² |
| 18 | Площадь подвала | 785,40 м² |
| 19 | Площадь чердака | 798,00 м² |
| 20 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________________ | - |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи, ж/б ростверг | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | пеноблоки | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | монолитный ж/бетон | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | монолитный ж/бетон | удовлетворительное |
|  | – подвальные | монолитный ж/бетон | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | мягкая кровля в три слоя | удовлетворительное |
| 6 | Полы | бетонные, линолеум , плитка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | м/пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери | филенчатые, простые , входные металлические | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | побелка, покраска, обои | удовлетворительное |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть | удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | есть | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | есть | удовлетворительное |
|  | – лифт | есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | центральное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | отсутствует |  |
|  | – отопление | центральное | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | Бетонные, металлические | удовлетворительное |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 2 774 931,60 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 2 589 566,17 |
| Поступило средств | 2 589 566,17 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 93,32 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 6578,07 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 36050 руб.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Кол-во просроч. месяцев | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | 77691,77 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 2 | 20 | 6 | 59067,44 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 3 | 25 | 7 | 133819,77 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 4 | 48 | 50 | 492859,03 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 5 | 52 | 92 | 492898,69 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 6 | 71 | 120 | 692785,71 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 7 | 80 | 9 | 62508,19 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 8 | 91 | 79 | 387428,04 | Иск рассмотрен в суде, идет работа по взысканию долга совместно с судебными приставами |  |
| 9 | 92 | 5 | 34477,47 | Извещение о задолженности |  |

Всего: 9 должников

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придомовой территории вручную | 211 800,53 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 547 783,78 |
| 3. | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | 122810,79 |
| 4 | Содержание внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения | 132 461,57 |
| 5 | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления | 90 377,42 |
| 6 | Содержание электрооборудования | 49673,04 |
| 7 | Содержание систем вентиляции и дымоудаления | 11 728,37 |
| 8 | Содержание мусоропроводов | 91 067,33 |
| 9 | Дератизация, дезинсекция | 6 283,20 |
| 10 | Содержание аварийно - диспетчерской службы | 84 858,19 |
| 11 | Содержание общедомовых приборов учета ХГВС, тепловой энергии | 119853,00 |
| 12 | Содержание конструктивных элементов здания и крыши, подвалов | 513 288,58 |
| 13 | Содержание и ремонт лифтов | 325087,80 |
| 14 | Услуги управления | 225 022,12 |
| 15 | Расходы на сбор и начисление платежей | 92431,36 |
| 16 | Сбор, вывоз утилизация ртутьсодержащих ламп | 2068,77 |
| 17 | Содержание автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления | 63 471,17 |
| 18 | Содержание элементов и объектов благоустройства МКД | 30 355,78 |
| 19 | ИТОГО затрат за 2021 год | 2 720 422,79 |
| 20 | в том числе: ремонт общего имущества многоквартирного дома | 39 926,03 |
| 21 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2021году | 2 774 931,6 |
| 22 | Перерасход за 2021 год | 0 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | договор управления | 4 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. |  |
| 2 | Замена кранов Ду-15 | договор управления | - | 1 квартал 2021 г. |  |
| 3 | Замена кранов Ду-20 | договор управления | - | 1 квартал 2021 г. |  |
| 4 | Замена светильников на энергосберегающие в МОП | договор управления | 3 квартал 2021 г. | 3 квартал 2021 г. |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка лестничных клеток: | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. |  |  |  |
| 1.1. | Мытье окон |  | 1 раз в год | оказано |  |
|  | Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, лифтовых площадок и лифтовых холлов ,коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, включая пандусов, систем защиты от грязи ( металлических решеток, приямков, текстильных матов, ячеистых покрытий). |  | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 1.2. | Влажное подметание тамбуров, холлов, лифтовых площадок и лифтовых холлов , коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов |  | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 1.3. | Мытье пола лестничных площадок , маршей холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов, коридоров, галерей |  | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 1.4. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  | Ежедневно кроме одного выходного дня и праздничных дней | оказано |  |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек |  | 1 раз в год | оказано |  |
| 2. | Уборка придомовой территории вручную | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. |  |  |  |
| 2.1. | Очистка (Подметание ) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  | З раза в сутки | оказано |  |
| 2.3. | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  | 1 раз в сутки во время гололеда | оказано |  |
| 2.4. | Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  | 1 раз в двое суток во время гололеда | оказано |  |
| 2.5 | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 2.6. | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 2.7. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  | По мере необходимости | оказано |  |
| 2.8. | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 2.9. | Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 2.10. | Уборка газонов (в теплое время года) |  | 1 раз в трое суток | оказано |  |
| 2.11. | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.12. | Промывка урн, установленных возле подъездов |  | 1 раз в месяц | оказано |  |
| 2.13. | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории |  | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 2.14. | Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории |  | 2 раза в течение летнего периода | оказано |  |
| 2.15. | Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  | По мере необходимости |  |  |
| 3. | Обслуживание мусоропроводов: -проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, устранение засоров (по необходимости); ремонт мусороприемных клапанов, шиберных устройств (по необходимости) Удаление мусора из мусороприемной камеры, чистка; промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников; Ремонт контейнеров и стоянок | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | еженедельно незамедлительно по необходимости ежедневно кроме одного выходного дня и праздничных дней 1 раз в месяц По мере необходимости | Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 4. | Механизированная уборка придомовой территории (в зимний период): Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу; погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы; Перевозка снега на полигон автосамосвалами; Утилизация снега на полигоне | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 04.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | По мере необходимости, но не менее 1 р в месяц | Оказано |  |
| 5. | Обслуживание внутридомового электрооборудования обеспечение работоспособности устройств защитного отключения, установка светильников, обеспечение освещения МОП, замена ламп, содержание ВРУ), составление ПТР, Снятие показаний коллективного прибора учета электрической энергии | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно Ежемесячно | Оказано оказано |  |
| 6. | Содержание конструктивных элементов жилого здания: А) проверка технического состояния видимых частей несущих и ненесущих конструкций здания (фундаменты, фасады, стены, перекрытия, перегородки, лестницы и т.д.): б) Обследование конструктивных элементов весной и осенью (плановые осмотры) с составлением акта внеплановые (герметизация стыков, ремонт крылец, входных дверей), притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период ( с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол, в остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно 2 раза в год Согласно плану мероприятий По мере необходимости Согласно плану восстановительных работ | Оказано оказано оказано оказано оказано |  |
| 7. | Обслуживание крыши: Проверка и контроль за состоянием кровли: проверка на отсутствие протечек (постоянно), устранение протечек; Проверка и очистка водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, защитных бетонных плит и ограждений, проверка температурно- влажностного режима и воздухообмена на чердаке; дератизация, дезинсекция чердачных помещений; Закрытие чердачных дверей и металлических решеток; проверка и очистка кровли от снежных навесов, сосулек, наледи, мусора, грязи , закрытие выходов на кровлю на замки в случае выявления повреждений - составление ПТР, проведение восстановительных работ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно Незамедлительно; по мере необходимости, не реже 2 раз в год ( весной и осенью) постоянно по мере необходимости, не реже 1 раза в год постоянно По мере необходимости Постоянно Согласно плана восстановительных работ | Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 8. | Содержание подвалов: Проверка температурно-влажностного режима, и контроль за состоянием помещений подвалов на предмет затопления, захламления, загрязнения, уборка мусора, контроль за состоянием дверей ремонт подвалов, в случае затопления откачка грунтовых вод), обеспечение освещения, вентиляции подвальных помещений), закрытие на замки Дератизация и дезинсекция подвальных помещений | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно постоянно По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Оказано |  |
| 9. | Содержание системы вентиляции: Техническое обслуживание, управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем; в случае выявления повреждений и нарушений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ; Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных решеток и их креплений. |  | Постоянно Согласно плану восстановительных работ По мере необходимости | Оказано Оказано оказано |  |
| 10. | Содержание внутридомового сантехнического оборудования: Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, элементов разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах систем ХГВС, водоотведения, контроль параметров теплоносителя и воды, проверка исправности общедомовых приборов учета; замена (при необходимости). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу; Промывка систем водоснабжения, проведение пусконаладочных работ (летний период)»; Прочистка ливневой канализации | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно По мере необходимости Ежегодно в летний период после окончания отопительного период По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 11. | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, насосов,контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода),состояния измерительных приборов, замена неисправных приборов(манометров, термометров), развоздушивание системы отопления; ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу Промывка и регулировка систем теплоснабжения, гидравлические испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления, удаление воздуха из системы отопления | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно Перед запуском отопительного периода Незамедлительно Ежегодно в летний период после окончания отопительного период, а также при текущем ремонте с заменой труб | Оказано Оказано Оказано оказано |  |
| 12 | Содержание ОДПУ: Контроль состояния и работоспособности ОДПУ (ХГВС, АУУ, ИТП, теплоэнергии). В случае выявления нарушений и повреждений- разработка плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов(расходомеров, датчиков, запорной арматуры, преобразователей температуры ТО коллективного прибора учета ХГВС, ИТП, ТС и его элементов; Обеспечение проведения поверок общедомового прибора учета; Проведение процедуры допуска(ввода) ОДПУ в эксплуатацию с составлением акта допуска; Снятие показаний коллективного прибора | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно Согласно плану восстановительных работ 1 раз в квартал В сроки, установленные технической документацией 1 раз в год и после установки (замены) общедомовых приборов учета; Ежемесячно | Оказано Оказано Оказано Оказано оказано |  |
| 13 | Аварийно – диспетчерское обслуживание: Обеспечение текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем с отражением сведений в соответствующих журналах; Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах; Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем ХГВС, водоотведения , тепловой и электрической энергии; обеспечение двусторонней связи с пассажирами лифтов принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем ХГВС, водоотведения, систем отопления и электроснабжения; ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений с внесением в журнал учета заявок записями | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно незамедлительно незамедлительно Постоянно | Оказано Оказано Оказано Оказано оказано оказано оказано оказано |  |
| 14 | Организация работы по накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп -сбор - вывоз - передача в специализированную организацию, имеющую лицензию, на утилизацию | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно По мере накопления | Оказано оказано |  |
| 15 | Содержание элементов и объектов благоустройства МКД: Контроль состояния, выявление повреждений и их устранение по содержанию элементов благоустройства: скамейки, урны, ограждения, Мафы, спортивные площадки В случае выявления повреждений - проведение ремонтных работ с заменой поврежденных элементов с последующей их окраской в весенне- летний период (при необходимости) | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно | Оказано |  |
| 16. | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом: 1)Ведение работы паспортной службы (выдача справок, сбор, обновление и хранение информации о собственниках) , управление МКД в соответствии с требованиями РФ; 2) Начисление обязательных платежей в соответствии с требованиями РФ; оформление платежных документов для собственников; 3)Осуществление расчетов с РСО за коммунальные ресурсы Ведение претензионной и исковой работы с должниками по оплате за ЖКУ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно постоянно 1 раз в месяц ежемесячно Постоянно | оказано оказано оказано Оказано Оказано |  |
| 17 | Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления Техническое обслуживание, управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем; в случае выявления повреждений и нарушений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ; | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 | Постоянно При необходимости Согласно плану восстановительных работ | Оказано Оказано оказано |  |
| 18 | Содержание и ремонт лифтов: Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи; Обеспечение проведения осмотров, ежесменного,текущего, полугодового технического обслуживания и ремонт лифтов; Аварийное обслуживание лифтов, включая ликвидацию сбоев в работе лифтов и системы диспетчерского контроля с обеспечением пуска остановившихся лифтов, а также проведение работ по освобождению пассажиров; Проведение технического освидетельствования лифтов, в том числе после замены элементов лифтового оборудования; Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок лифтов; Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | Постоянно Согласно графиков Круглосуточно 1 р в год по графику, в том числе после замены электрооборудования постоянно постоянно | Оказано Оказано оказано оказано оказано оказано |  |
| 19. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, выходов, систем аварийного освещения, противопожарного водопровода | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 12.05.2014 г. | постоянно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствует.

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 351 дня в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 745271,92 |  |
| 2 | Холодное водо- снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 389843,08 |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 637140,76 |  |
| 4 | Отопление | январь 2021 –май 2021, сентябрь 2021 – декабрь 2021 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 1727173,02 |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | СГМУП «Горводоканал» | 2472444,94 | 2472444,94 | 2472444,94 | 2307285,62 |
| 2 | ГВС и отопление | СГМУП «ГТС» | 1026983,84 | 1026983,84 | 1026983,84 | 958381,32 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: перечень работ, услуг не изменились

12. Информация о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных средств фонда капитального ремонта по назначениям размещена на официальном сайте Югорского  фонда капитального ремонта - www.kapremontugra.ru

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда:

- Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора. Общее собрание собственников не проводилось.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении  со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2022 год:

-замена  крана  ТС ДУ 20 мм;

-замена расходомера ДУ 40мм на УУ ТС;

-замена подпиточного  насоса на ИТП;

-замена светильников МОП п-де №1,2 (коридор, где м/провод).

Отчет составлен: «01» 01. 2022 года.