ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Гравитон»
о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Островского д. 32

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Гравитон».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 70 от 24.04.2015г., приказ №164-л от 08.11.2022 года.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 27.02.2014г. № 32-з ).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «27» февраля 2014 года № б/н

1.5. Срок действия договора управления: 5 лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Островского д. 32 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 86:10:0101006:255 |
| 3 | Серия, тип постройки | 467А |
| 4 | Год постройки | 1984 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 15% |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | ремонт крыши-2013год, ремонт фасада-2022 год |
| 7 | Количество этажей | 5 |
| 8 | Наличие подвала | есть |
| 9 | Наличие цокольного этажа | - |
| 10 | Наличие мансарды | - |
| 11 | Наличие мезонина | - |
| 12 | Количество квартир | 90 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 14 | Строительный объем | 16728 |
| 15 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 5618,20 м² |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3973,20 м² |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | нет |
| 16 | Количество лестниц | 6 |
| 17 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 560,60 м² |
| 18 | Площадь подвала | 1035,80 м² |
| 19 | Площадь чердака | отсутствует |
| 20 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома №32 по ул. Островского | 5059,00 м² |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 86:10:0101005:3272 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | ж/б панели | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | рулонная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Плитка, бетонные, линолеум | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | ПВХ | замена в МОП-2022год |
|  | – двери | простые , металлические | капитальный ремонт ( замена 1 входной группы МОП) |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | побелка, покраска, обои | удовлетворительное |
|  | – наружная | фактурный слой, окраска | Капитальный ремонт фасада -2022 год |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть | удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | отсутствует |  |
|  | – мусоропровод | отсутствует |  |
|  | – лифт | отсутствует |  |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | центральное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | бетонные | капитальный ремонт |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 631 270,76 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 602 598,58 |
| Поступило средств | 1 602 598,58 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 98,24 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 14173,32 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Задолженность по жилищно-коммунальным услугам на 31.12.2022 года – 3 034 015,96 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придомовой территории вручную | 256 376,09 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 340 526,75 |
| 3. | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | 68 576,64 |
| 4 | Содержание внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения | 149116,71 |
| 5 | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления | 60 169,90 |
| 6 | Содержание электрооборудования | 40 985,29 |
| 7 | Содержание систем вентиляции и дымоудаления | 8 056,78 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция | 8 286,40 |
| 9. | Содержание аварийно - диспетчерской службы | 63 032,42 |
| 10 | Содержание общедомовых приборов учета ХГВС, тепловой энергии | 88 946,81 |
| 11. | Содержание конструктивных элементов здания и крыши, подвалов | 206 912,08 |
| 12. | Услуги управления | 153912,86 |
| 13. | Расходы на сбор и начисление платежей | 78 467,71 |
| 14 | Сбор, вывоз утилизация ртутьсодержащих ламп | 9478,56 |
| 15. | Содержание элементов и объектов благоустройства МКД | 20 056,63 |
| 16. | ИТОГО затрат за 2022 год | 1 552 901,63 |
| 17 | в том числе: ремонт общего имущества многоквартирного дома | 45 581,85 |
| 18. | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 1 631 270,76 |
| 19. | Перерасход за 2022 год | 0 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кранов Ду-15мм ( ГВС-2шт.,ХВС-1шт.) | договор управления | - | 3,4 квартал 2022 г. |  |
| 2 | Замена трубопроводов водоотведения ДУ-110мм | договор управления | 1квартал 2022 г. | 1 квартал 2022 г. |  |
| 3 | Замена трубопроводов водоотведения ДУ-50мм | договор управления | - | 1 квартал 2022 г. |  |
| 4 | Замена почтовых ящиков в подъезде №5 | договор управления | - | 1 квартал 2022 г. |  |
| 5 | Установка манометров в комплекте с присоединительным трехходовым краном -3шт. | договор управления | 3 квартал 2022 г.. | 3 квартал 2022 г. |  |
| 6 | Замена тамбурного блока п-д №5 | договор управления | 2 квартал 2022 г. | 2 квартал 2022 г. |  |
| 7 | Замена светильников МОП, п-д №3-1шт. | договор управления | - | 4 квартал 2022 г. |  |
| 8 | Замена надподъездного освещения п-д №3-1шт. | договор управления | - | 4 квартал 2022 г. |  |
| 9 | Замена светильника на фасаде МКД-1шт. | договор управления | - | 4 квартал 2022 г. |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка лестничных клеток | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. |  |  |  |
| 1.1. | Мытье окон |  | 1 раз в год | Оказано |  |
|  | Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, включая пандусов, систем защиты от грязи ( металлических решеток, приямков, текстильных матов, ячеистых покрытий). |  | 1 раз в неделю | Оказано |  |
| 1.2. | Влажное подметание тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов |  | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 1.3. | Мытье пола лестничных площадок , маршей ,холлов, тамбуров, коридоров, галерей |  | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 1.4. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек |  | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2. | Уборка придомовой территории вручную | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. |  |  |  |
| 2.1. | Очистка (Подметание ) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  | З раза в сутки | Оказано |  |
| 2.3. | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 2.4. | Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 2.5 | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.6. | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.7. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  | По мере необходимости | Оказано |  |
| 2.8. | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.9. | Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 2.10. | Уборка газонов (в теплое время года) |  | 1 раз в трое суток | Оказано |  |
| 2.11. | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.12. | Промывка урн, установленных возле подъездов |  | 1 раз в месяц | Оказано |  |
| 2.13. | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории |  | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 2.14. | Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории |  | 2 раза в течение летнего периода | Оказано |  |
| 2.15. | Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  | По мере необходимости | Оказано |  |
| 3. | Механизированная уборка придомовой территории (в зимний период): Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу; погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы; Перевозка снега на полигон автосамосвалами; Утилизация снега на полигоне | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014г. | По мере необходимости, но не менее 1 р в месяц | Оказано |  |
| 4. | Обслуживание внутридомового электрооборудования : обеспечение работоспособности устройств защитного отключения, установка светильников, обеспечение освещения МОП, замена ламп, содержание ВРУ), составление ПТР, Снятие показаний коллективного прибора учета электрической энергии | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Ежемесячно | Оказано Оказано |  |
| 5. | Содержание конструктивных элементов жилого здания а) проверка технического состояния видимых частей несущих и ненесущих конструкций здания (фундаменты, фасады, стены, перекрытия, перегородки, лестницы и т.д.): б) Обследование конструктивных элементов весной и осенью (плановые осмотры) с составлением акта внеплановые (герметизация стыков, ремонт крылец, входных дверей), притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период ( с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол, в остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно 2 раза в год согласно плану мероприятий По мере необходимости Согласно плану восстановительных работ | Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 6. | Обслуживание крыши: Проверка и контроль за состоянием кровли: проверка на отсутствие протечек (постоянно), устранение протечек; Проверка и очистка водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, защитных бетонных плит и ограждений, проверка температурно- влажностного режима и воздухообмена на чердаке, дератизация, дезинсекция чердачных помещений Закрытие чердачных дверей и металлических решеток; проверка и очистка кровли от снежных навесов, сосулек, наледи, мусора, грязи , закрытие выходов на кровлю на замки в случае выявления повреждений - составление ПТР, проведение восстановительных работ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Незамедлительно По мере необходимости, не реже 2 раз в год постоянно не реже 2 раз в год ( весной и осенью) Постоянно по мере необходимости, не реже 1 раза в год Постоянно Согласно плана восстановительных работ | Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 7 | Содержание подвалов Проверка температурно-влажностного режима, и контроль за состоянием помещений подвалов на предмет затопления, захламления, загрязнения, уборка мусора, контроль за состоянием дверей ремонт подвалов, в случае затопления откачка грунтовых вод), обеспечение освещения, вентиляции подвальных помещений),закрытие на замки Дератизация и дезинсекция подвальных помещений | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Оказано |  |
| 8 | Содержание системы вентиляции: Техническое обслуживание, управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем; в случае выявления повреждений и нарушений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ; Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных решеток и их креплений. | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Согласно плану восстановительных работ По мере необходимости | Оказано Оказано Оказано |  |
| 9 | Содержание внутридомового сантехнического оборудования: Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, элементов разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах систем ХГВС, водоотведения, контроль параметров теплоносителя и воды, проверка исправности общедомовых приборов учета, замена (при необходимости). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу Промывка систем водоснабжения, проведение пусконаладочных работ (летний период) Прочистка ливневой канализации | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно По мере необходимости Ежегодно в летний период после окончания отопительного периода; по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Оказано Оказано Оказано |  |
| 10 | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, насосов, контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода),состояния измерительных приборов, замена неисправных приборов(манометров, термометров), развоздушивание системы отопления; ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу; Промывка и регулировка систем теплоснабжения, гидравлические испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления, удаление воздуха из системы отопления | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Перед запуском отопительного периода Незамедлительно Ежегодно в летний период после окончания отопительного период, а также при текущем ремонте с заменой труб | Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 11 | Содержание ОДПУ: Контроль состояния и работоспособности ОДПУ (ХГВС, теплоэнергии). В случае выявления нарушений и повреждений- разработка плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов(расходомеров, датчиков, запорной арматуры, преобразователей температуры ТО коллективного прибора учета ХГВС,ТС и его элементов; Обеспечение проведения поверок общедомового прибора учета; Проведение процедуры допуска(ввода) ОДПУ в эксплуатацию с составлением акта допуска; Снятие показаний коллективного прибора учета | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Согласно плану восстановительных работ 1 раз в квартал В сроки, установленные технической документацией 1 раз в год и после установки (замены) общедомовых приборов учета Ежемесячно | Оказано |  |
| 12 | Аварийно – диспетчерское обслуживание Обеспечение текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем с отражением сведений в соответствующих журналах; Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах; Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем ХГВС, водоотведения , тепловой и электрической энергии; обеспечение двусторонней связи с пассажирами лифтов; принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем ХГВС, водоотведения, систем отопления и электроснабжения; ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений с внесением в журнал учета заявок записями | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 10.02.2014 г. | Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Незамедлительно Незамедлительно Постоянно | Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 13 | Организация работы по накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп -сбор - вывоз - передача в специализированную организацию, имеющую лицензию, на утилизацию | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно По мере накопления | Оказано Оказано |  |
| 14 | Содержание элементов и объектов благоустройства МКД: Контроль состояния, выявление повреждений и их устранение по содержанию элементов благоустройства: скамейки, урны, ограждения, Мафы,спортивные площадки В случае выявления повреждений - проведение ремонтных работ с заменой поврежденных элементов с последующей их окраской в весенне- летний период (при необходимости) | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно | Оказано |  |
| 15. | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом: 1)Ведение работы паспортной службы (выдача справок, сбор, обновление и хранение информации о собственниках ), управление в соответствии с требованиями РФ. 2) Начисление обязательных платежей в соответствии с требованиями РФ, оформление платежных документов для собственников (исполнитель услуг – ООО «СПС Логистик» г.Сургут); 3)Осуществление расчетов с РСО за коммунальные ресурсы Ведение претензионной и исковой работы с должниками по оплате за ЖКУ | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно Постоянно 1 раз в месяц Ежемесячно Постоянно | оказано Оказано Оказано Оказано Оказано |  |
| 16 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, выходов, систем аварийного освещения, противопожарного водопровода | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 , договор управления от 27.02.2014 г. | Постоянно | Оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствует.

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 351 дня в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 692015,19 |  |
| 2 | Холодное водо- снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 325007,12 |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 554851,31 |  |
| 4 | Отопление | январь 2022 –май 2022, сентябрь 2022 – декабрь 2022 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 1513847,44 |  |
| 5 | Электроэнергия | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 433167,38 |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | СГМУП «Горводоканал» | 909595,28 | 836827,66 | 879858,43 | 827066,92 |
| 2 | ГВС и отопление | СГМУП «ГТС» | 2205862,63 | 2029393,62 | 2205862,63 | 2029393,62 |
| 3 | Электроэнергия | АО «ЭК Восток» | 433167,38 | 428835,71 | 433167,38 | 407177,34 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: перечень работ и услуг  не изменились.

12. Информация о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных средств фонда капитального ремонта по назначениям размещена на официальном сайте Югорского  фонда капитального ремонта - www.kapremontugra.ru

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда:

- Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора. Общее собрание собственников не проводилось.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении  со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2023год:

- ремонт кровли отдельных мест;

Отчет составлен :на  «01» 01.  2023года.